## DATAMASTER
CODE | NAME | AREA | SOURCE: | Memoria de cálculo | Informe de corrosión | Informe de cimentaciones | Lista de materiales | Bloques cad | Planos genéricos | Plano de layout | Statement del panelista | Informe ejecutivo | Memoria automatizada | SIZESMART | Cargas POT | PLANTSMART | Corrosión ambiental |  | CRITICAL VAR | MANDATORY VAR | VALID RANGE | DATA TYPE | UNIT | DEFAUTL | DESCRIPTION
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Código de Variable | Nombre de la variable |  |  | SR | CO | FR | BM | CB | GD | LD | PS | ER | ESMA | SZSM | POT | PLSM | CAMB | Más??
NombreDelProyecto | Nombre del proyecto | basic | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR to BM; GD to LD
NDeProyecto | Nº de proyecto | basic | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO | bar: SR to BM; GD to LD
PotenciaDelLaInstalacion | Potencia del la instalación | basic | PREP | [9 empty] | 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 15:1000 | NUMERO | MW | bar: LD; ER
RevisionDeOferta | Revisión de oferta | utils | UTIL | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | NÚMERO | bar: SR to BM; GD to LD
Normativa | Normativa | basic | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | TEXTO
Fecha | Fecha | basic | UTIL | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE |  | FECHA | DD/MM/AAAA
Idioma | Idioma | basic | UTIL | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ES;EN | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssSr | Código documento GSS "SR" | utils | UTIL | SR: 3 | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssCo | Código documento GSS "CO" | utils | UTIL | CO: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssFr | Código documento GSS "FR" | utils | UTIL | FR: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssBm | Código documento GSS "BM" | utils | UTIL | BM: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssGd | Código documento GSS "GD" | utils | UTIL | GD: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssLd | Código documento GSS "LD" | utils | UTIL | LD: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssPs | Código documento GSS "PS" | utils | UTIL | PS: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
CodigoDocumentoGssEr | Código documento GSS "ER" | utils | UTIL | ER: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssSr | Revisión documento GSS "SR" | utils | UTIL | SR: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssCo | Revisión documento GSS "CO" | utils | UTIL | CO: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssFr | Revisión documento GSS "FR" | utils | UTIL | FR: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssBm | Revisión documento GSS "BM" | utils | UTIL | BM: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssGd | Revisión documento GSS "GD" | utils | UTIL | GD: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssLd | Revisión documento GSS "LD" | utils | UTIL | LD: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssPs | Revisión documento GSS "PS" | utils | UTIL | PS: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
RevisionDocumentoGssEr | Revisión documento GSS "ER" | utils | UTIL | ER: 3 | [6 empty] | TRUE | TRUE |  | CÓDIGO
Localizacion | Localización | basic | INIT | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR to CO
Pais | País | basic | INIT | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR to CO; GD to LD
Latitud | Latitud | basic | INIT | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | -90: +90 | NÚMERO | GRADOS (°) | bar: CO
Longitud | Longitud | basic | INIT | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | -180: +180 | NÚMERO | GRADOS (°) | bar: CO
TipoDeSeguidor | Tipo de seguidor | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 1P;2P | TEXTO | bar: SR; BM; GD to LD
NumeroString | Número string | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 | NÚMERO | bar: SR; BM; GD to LD
String | String | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 26;27;28;29;30;31;32 | NÚMERO | bar: SR; BM; GD to LD
FabricanteDelPanel | Fabricante del panel | configuration | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR; BM
ModeloDelPanel | Modelo del panel | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR; BM
PotenciaDelPanel | Potencia del panel | configuration | PREP | [15 empty] | TRUE | TRUE | 500:800 | NÚMERO | VATIO (W) | bar: SR; BM; LD
PesoPropioDelPanel | Peso propio del panel | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 25:40 | NUMERO | kg | 33 | bar: SR
LargoPanelMm | Largo panel (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 2000:2600 | NÚMERO | mm | bar: SR; BM; LD
AnchoPanelMm | Ancho panel (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 1000:1400 | NÚMERO | mm | bar: SR; BM; LD
EspesorPanelMm | Espesor panel (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 30:45 | NÚMERO | mm | 30 | bar: SR; LD
AmarrePanelExpuestoMm | Amarre panel expuesto (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 400:1700 | NÚMERO | mm | 400 | bar: SR; BM; LD
AmarrePanelResguardoMm | Amarre panel resguardo (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 400:1700 | NÚMERO | mm | 400 | bar: SR; BM; LD
DistanciaHorizontalPanelMm | Distancia horizontal panel (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 1000:1400 | NÚMERO | mm | 1096 /1262 | bar: LD
AnguloDefensaExpuesto | Ángulo defensa expuesto | configuration | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE | 3;55;60 | NÚMERO | GRADOS (°) | 3º o 55º | bar: SR
AnguloDefensaResguardo | Ángulo defensa resguardo | configuration | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE | 3;55;60 | NÚMERO | GRADOS (°) | 55º | bar: SR
AnguloDeFuncionamiento | Ángulo de funcionamiento | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 55;60 | NÚMERO | GRADOS (°) | 55º | bar: SR; BM
AlturaAEjeDelSeguidorMm | Altura a eje del seguidor (mm) | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 1500:4000 | NÚMERO | mm | Criterios de diseño | bar: SR; BM; GD
Pitch | Pitch | configuration | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 1P - 3000:10000;2P- 5000:14000 | NÚMERO | mm | 7000 | bar: SR; BM; GD to LD
NombreDocumentoDelGeotecnico | Nombre documento del geotécnico | utils | INIT | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR; BM
AnosDeGarantiaDeCorrosion | Años de garantía de corrosión | basic | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 0.069444 | NÚMERO | años | 30 | bar: SR to CO; BM
Zona | Zona | basic | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE | Rural; Industrial; Urbano;Marino | TEXTO |  | Rural | bar: CO
DeposicionDeSo2Mgm2 | Deposición de SO2 (mg/m2) | corrosion |  | CO: 1.3 | [6 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | mg/m2
DistanciaAlMarKm | Distancia al mar (km) | basic | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE | 0.034722 | NÚMERO | km | 0 | bar: CO
EspesorMedioDelRecubirmientoAplicadoEnPilares3mm | Espesor medio del recubirmiento aplicado en pilares <3mm | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE |  | NÚMERO
EspesorMedioDelRecubirmientoAplicadoEnPilares3mme6Mm | Espesor medio del recubirmiento aplicado en pilares 3mm<e<6mm | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE |  | NÚMERO
EspesorMedioDelRecubirmientoAplicadoEnPilares6mm | Espesor medio del recubirmiento aplicado en pilares >6mm | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE |  | NÚMERO
CapaDeZincConsumidaMPorCorrosionDelTerreno | Capa de zinc consumida (µm) por corrosión del terreno | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE |  | NÚMERO
CapaDeZincConsumidaMPorCorrosionAmbiental | Capa de zinc consumida (µm) por corrosión ambiental | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE |  | NÚMERO
GradoDeCorrosionAmbientalC1C2 | Grado de corrosión ambiental (C1, C2…) | corrosion |  | CO: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE | C1;C2;C3;C3 medio;C4;C4 medio; C5;C5 medio | TEXTO |  | C2
TasaDeCorrosionAmbiental | Tasa de corrosión ambiental | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE | ??? | ???
CorrosionTotalDuranteLosAnosDeGarantiaDeLaEstructuraMicras | Corrosión total durante los años de garantía de la estructura (micras) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE | ??? | ???
TemperaturaPromedioDelEmplazamientoC | Temperatura promedio del emplazamiento (ºC) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 0.03125 | NÚMERO | GRADOS | 20º | bar: CO
HumedadRelativaRh | Humedad relativa (RH %) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 0:100 | NÚMERO | percentage | 7000% | bar: CO
SalinidadClMgm2 | Salinidad Cl (mg/m2) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ??? | NÚMERO | mg/m2 | bar: CO
TasaDeCorrosionPrimerAnoMicrasano | Tasa de corrosión primer año [micras/año] | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
ResultadoDelAnalisisDeLaCorrosionDelTerrenoNormalCorrosivoMuyCorrosivo | Resultado del análisis de la corrosión del terreno (normal, corrosivo, muy corrosivo) | corrosion |  | CO: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE | No corrosivo, Ligeramente corrosivo, Corrosivo, Altamente corrosivo | TEXTO |  | Corrosivo
CohesionDelSuelo | Cohesión del suelo (%) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 0:100 | NÚMERO | % | 50
Contaminacion | Contaminación | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE |  | boolean |  | FALSE
ResistividadEnOhmm | Resistividad en Ωhm.m | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | Ωhm.m
ContenidoEnAguaDelSuelo | Contenido en agua del suelo (%) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 0:100 | NÚMERO | percentage
ValorDePh | Valor de PH | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 3.5:9.5 | NÚMERO |  | 7
AlcanibilidadMmolkg | Alcanibilidad (mmol/kg) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | mmol/kg
AcidezMmolkg | Acidez (mmol/kg) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | mmol/kg
ContenidoDeSulfuroMmolkg | Contenido de sulfuro (mmol/kg) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | mmol/kg
SalesNeutrasMmolkg | Sales neutras (mmol/kg) | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO | mmol/kg
PresenciaDeAguaEnElSuelo | Presencia de agua en el suelo | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | Nunca;siempre;temporalmente | TEXTO |  | Nunca
FluctuacionesEnLaResistenciaDelTerreno | Fluctuaciones en la resistencia del terreno | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO
HomogeniedadDelTerrenoEnVertical | Homogeniedad del terreno en vertical | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO
HomogenieddadDelLechoDelTerreno | Homogenieddad del lecho del terreno | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | Homogeneo;No Homogeneo | TEXTO |  | Homogeneo
HomogeniedadDelPh | Homogeniedad del pH | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO |  | NO
PresenciaDeCatodosExternos | Presencia de catodos externos | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | NÚMERO |  | NO
PerdidaDePesoDeRecubirmientoMano | Pérdida de peso de recubirmiento (µm/año) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
ValorDeK | Valor de K | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
CapaDeZincConsumida | Capa de zinc consumida | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
AnosQueAguantaLaEstructuraPorCorrosionTgalva | Años que aguanta la estructura por corrosión (tgalva) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
TasaDeCorrosionMaximaMmano | Tasa de corrosión máxima (mm/año) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
SobreespesorPerimetralEnPilares | Sobreespesor perimetral en pilares | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
SobreespesorTotalEnPilares | Sobreespesor total en pilares | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
AnosDeGarantiaObtenidosPorCalculoEnLosPilaresTacero | Años de garantía obtenidos por cálculo en los pilares (tacero) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
AnosDeProteccionTotalesTtotal | Años de protección totales (ttotal) | corrosion |  | CO: 3 | [7 empty] | TRUE
CargaPesoPropioModulo | Carga peso propio módulo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoPesoPropioDefensaExpuesto | Momento peso propio defensa expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoPesoPropioFuncionamientoExpuesto | Momento peso propio funcionamiento expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoPesoPropioDefensaResguardo | Momento peso propio defensa resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoPesoPropioFuncionamientoResguardo | Momento peso propio funcionamiento resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
ModeloCable | Modelo cable | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | ???? | ???? | ???? | bar: SR
SeccionCable | Sección cable | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | ???? | ???? | ???? | bar: SR
PesoCable | Peso cable | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | ???? | ???? | ???? | bar: SR
NCables | Nº Cables | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | ???? | ???? | ???? | ???? | bar: SR
CargaCable | Carga cable | load |  | SR: 3 | [6 empty] | FALSE | TRUE | ? | ? | ? | ?
MuIDefensaExpuesto | Mu I defensa expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MuIDefensaResguardo | Mu I defensa resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MuIFuncionamiento | Mu I funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Sk | Sk | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
NieveEnDefensaExpuesto | Nieve en defensa expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
NieveEnFuncionamientoExpuesto | Nieve en funcionamiento expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
NieveEnDefensaResguardo | Nieve en defensa resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
NieveEnFuncionamientoResguardo | Nieve en funcionamiento resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoNieveEnDefensaExpuesto | Momento nieve en defensa expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoNieveEnFuncionamientoExpuesto | Momento nieve en funcionamiento expuesto | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoNieveEnDefensaResguardo | Momento nieve en defensa resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MomentoNieveEnFuncionamientoResguardo | Momento nieve en funcionamiento resguardo | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Cr | Cr | corrosion |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Zmin | Zmin | corrosion |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CategoriaDelTerreno | Categoría del terreno | corrosion | PREP | [15 empty] | FALSE | TRUE | 0;I;II;III;IV | TEXTO |  | II | bar: SR
Z0 | z0 | corrosion |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Kr | Kr | corrosion |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Coperfil | Co_perfil | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
H | H | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
Lu | Lu | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
X | X | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
Le | Le | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
Hlu | H/Lu | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
Zle | z/Le | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
S | s | corrosion | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
CoeficienteOrografico | Coeficiente orográfico | load |  | SR: 3; BM: 3 | [7 empty] | TRUE
VelocidadBasicaDelViento | Velocidad básica del viento | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | 15:35 | NÚMERO | m/s | No hay | bar: SR
Cdir | Cdir | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Cseason | Cseason | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Cprob | Cprob | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
PeriodoDeRetorno | Periodo de retorno | load | PREP | [9 empty] | 2 | [5 empty] | FALSE | TRUE | 50:100 | NÚMERO | años | 25 | bar: SR
ZonaViento | Zona viento | load | PREP | [15 empty] | TRUE | TRUE |  | TEXTO | bar: SR
| ρ | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Iv | Iv | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
QpDefensa | qp defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
QpFuncionamiento | qp funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CscdExpuestoDefensa | CsCd expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CscdExpuestoFuncionamiento | CsCd expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CscdResguardoDefensa | CsCd resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CscdResguardoFuncionamiento | CsCd resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CfExpuestoDefensa | Cf expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CfExpuestoFuncionamiento | Cf expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CfResguardoDefensa | Cf resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CfResguardoFuncionamiento | Cf resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CmExpuestoDefensa | Cm expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CmExpuestoFuncionamiento | Cm expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CmResguardoDefensa | Cm resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
CmResguardoFuncionamiento | Cm resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
Sref | Sref | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
B | B | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FExpuestoDefensa | F expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FExpuestoFuncionamiento | F expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FResguardoDefensa | F resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FResguardoFuncionamiento | F resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MExpuestoDefensa | M expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MExpuestoFuncionamiento | M expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MResguardoDefensa | M resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
MResguardoFuncionamiento | M resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
HExpuestoDefensa | h expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
HExpuestoFuncionamiento | h expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
HResguardoDefensa | h resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
HResguardoFuncionamiento | h resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FnExpuestoDefensa | fn expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FnExpuestoFuncionamiento | fn expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FnResguardoDefensa | fn resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FnResguardoFuncionamiento | fn resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
ExpuestoDefensa | ξ expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
ExpuestoFuncionamiento | ξ expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
ResguardoDefensa | ξ resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
ResguardoFuncionamiento | ξ resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
R2ExpuestoDefensa | R2 expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
R2ExpuestoFuncionamiento | R2 expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
R2ResguardoDefensa | R2 resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
R2ResguardoFuncionamiento | R2 resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
B2ExpuestoDefensa | B2 expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
B2ExpuestoFuncionamiento | B2 expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
B2ResguardoDefensa | B2 resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
B2ResguardoFuncionamiento | B2 resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
KpExpuestoDefensa | kp expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
KpExpuestoFuncionamiento | kp expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
KpResguardoDefensa | kp resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
KpResguardoFuncionamiento | kp resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F1ExpuestoDefensa | F1 expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F1ExpuestoFuncionamiento | F1 expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F1ResguardoDefensa | F1 resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F1ResguardoFuncionamiento | F1 resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F2ExpuestoDefensa | F2 expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F2ExpuestoFuncionamiento | F2 expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F2ResguardoDefensa | F2 resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
F2ResguardoFuncionamiento | F2 resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FinfExpuestoDefensa | Finf expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FinfExpuestoFuncionamiento | Finf expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FinfResguardoDefensa | Finf resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FinfResguardoFuncionamiento | Finf resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FsupExpuestoDefensa | Fsup expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FsupExpuestoFuncionamiento | Fsup expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FsupResguardoDefensa | Fsup resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
FsupResguardoFuncionamiento | Fsup resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
D | D | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
NormaSismo | Norma Sismo | load | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
ASismo | a sismo | load | PREP | [9 empty] | 2 | [6 empty] | TRUE | bar: SR
VcritExpuestoDefensa | Vcrit expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VcritExpuestoFuncionamiento | Vcrit expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VcritResguardoDefensa | Vcrit resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VcritResguardoFuncionamiento | Vcrit resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VmaxExpuestoDefensa | Vmax expuesto defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VmaxExpuestoFuncionamiento | Vmax expuesto funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VmaxResguardoDefensa | Vmax resguardo defensa | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
VmaxResguardoFuncionamiento | Vmax resguardo funcionamiento | load |  | SR: 3 | [7 empty] | TRUE
PesoEspecifico | Peso especifico | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 10:27 | NÚMERO | kN/m3 |  | Normalmente se muestra en una tabla resumen
AnguloDeRozamientoInterno | Angulo de rozamiento interno | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:45 | NÚMERO | GRADOS |  | Normalmente se muestra en una tabla resumen
Cohesion | Cohesion | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:500 | NÚMERO | Kn/m2 |  | Normalmente se muestra en una tabla resumen
ResistenciaACompresionSimpleSuelo | Resistencia a compresion simple suelo | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:500 | NÚMERO | Kn/m2 |  | Normalmente se muestra en una tabla resumen. En su ausencia habira que buscar el valor de la resistencia al corte
ValorNSpt | Valor N spt | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 1:50 | NÚMERO |  |  | Normalmente se muestra en una tabla resumen. Es importante que este valor tiene que ser el de la zona de inlfuencia de la cimentacion, no sirve de nada si es el valor promedio de un perfil de suelo de 5m de profundidad por dar un ejemplo
EspesorCapaTierraVegetal | Espesor capa tierra vegetal | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:2 | NÚMERO | METROS |  | Se muestra en el texto o en una tabla resumen
EspesorCapaActiva | Espesor capa activa | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:5 | NÚMERO | METROS |  | De haber problemas asociados a la expansividad, el informe geotecnico suele tener un apartado exclusivo. De todos modos, si no fuera asi, en las descripciones de los niveles geotecnicos tendria que entregar informacion. OJO Muchas veces no entregan este dato pero indican algo referente a las grietas de retraccion que tambien es de utilidad
PresionDeHinchamiento | Presion de hinchamiento | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:500 | NÚMERO | kPa |  | Debiese de venir en un apartado de expansividad o en la descripcion de los niveles geotecnicos
HinchamientoLibre | Hinchamiento libre | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:10 | NÚMERO | % |  | Debiese de venir en un apartado de expansividad o en la descripcion de los niveles geotecnicos
EspesorCapaCongelable | Espesor capa congelable | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:2 | NÚMERO | METROS |  | En los paises con este tipo de casuistica puede venir tanto el texto como en mapas
AdfreezeStress | Adfreeze stress | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:500 | NÚMERO | kPa |  | No es comun que entreguen este valor, pero de ser asi debiera de venir en el texto donde se aborda el tema del congelamiento
TipologiaPerfilEnsayado | Tipologia perfil ensayado | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | C;W;IPE;HEA | NÚMERO
ProfundidadDeEnsayo | Profundidad de ensayo | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 1:5 | NÚMERO | METROS
PeorResultadoEnsayoATraccion | Peor resultado ensayo a traccion | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:50 | NÚMERO | kN |  | Se tendria que evaluar si ese peor resultado es algo puntual o no, con el fin de no sobredimensionar la longitud de hincado
AlturaDeTiro | Altura de tiro | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0,20:2,00 | NÚMERO | METROS
PeorResultadoEnsayoACargaLateral | Peor resultado ensayo a carga lateral | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE | 0:50 | NÚMERO | kN |  | Se tendria que evaluar si ese peor resultado es algo puntual o no, con el fin de no sobredimensionar la longitud de hincado
ZonasDeInundacion | Zonas de inundacion | foundation | PREP | [16 empty] | TRUE |  |  |  |  | En el estudio hidrologico viene como texto asociado a una imagen. Normalmente se utiliza la de un periodo de retorno T=100 años. Importante buscar en el texto si hay afectaciones al area del proyecto y los calados maximos
Note on B7: Pablo Suarez Méndez: misma revisión que DATAMASTER